    - Cấu kiện chịu kéo lệch tâm và nén lệch tâm

Những cấu kiện này vừa chịu lực dọc trục (kéo hay nén) vừa chịu mômen uốn. Trong hầu hết mọi trường hợp, các cấu kiện chịu lực dọc đặt lệch tâm so với trục. Sau đây chúng ta sẽ không phân biệt cấu kiện chịu lực kéo uốn hay nén uốn với cấu kiện chịu kéo lệch tâm hay nén lệch tâm. Quan hệ giữa độ lệch tâm và mômen uốn

là e =

M , M, N là mômen và lực dọc.

N

- Tính về bền

Cấu kiện kéo lệch tâm và cấu kiện nén lệch tâm được tính theo độ bền. Kiểm tra độ bền trong giai đoạn làm việc đàn hồi theo công thức:

N  M

 fc.	(3.29)

An	Wn

Khi cấu kiện làm bằng thép dẻo (c  5800 daN/cm2) và chỉ chịu tải trọng tĩnh thì trạng thái giới hạn về độ bền có thể xét đến sự phát triển của biến dạng dẻo. Khi các thớ biên đạt giới hạn chảy, sau đó vùng dẻo ăn sâu vào bên trong và cuối cùng xuất hiện khớp dẻo giống như ở cấu kiện chịu uốn, nhưng ở đây, trục trung hòa dịch về một phía. Công thức tính toán có xét đến biến dạng dẻo theo tiêu chuẩn là:



N



A f 

3 / 2



- M

cW  f

 1	(3.30)

	n	c  	n    c

Hệ số c tùy thuộc dạng tiết diện, cho trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép.

- Tính về ổn định

Mất ổn định của thanh dài khi vừa chịu nén và mômen uốn dẫn tới thanh mất khả năng làm việc. Điều này có thể được giải thích qua sự cân bằng năng lượng,

chuyển dịch tâm uốn của tiết diện, cụ thể như sau:

Ai

- Ae

- thanh ổn định,

Ai  Ae

- thanh mất ổn định, Ai  Ae

- trạng thái cân bằng tới hạn.

Ứng xử thanh thể hiện bằng quan hệ N- (trên hình 3.20, so sánh với hình 3.11). Sự khác nhau so với nén đúng tâm là ngay lúc mới đặt tải trọng, thanh đã bị cong do mômen M = Ne. Khi N tăng, biến dạng tăng không tuyến tính với N, do mômen M = N(e +) gây nên (hình 3.20). Thanh sẽ tính theo sơ đồ biến dạng và có thể lập được đường cong quan hệ giữa lực nén N hoặc ứng suất nén do N (o

= N/A) với độ võng  của thanh.











Hình 3.20. Cấu kiện nén lệch tâm:

- sơ đồ tính; b- quan hệ tải trọng – độ võng thanh

Khả năng chịu lực lớn nhất của thanh (điểm m trên đồ thị) đạt trị số lực tới hạn Nmax=Ncr,e , bên trái điểm m - ổn định, bên phải – không ổn định, biến dạng  của thanh tăng nhanh, thanh bị mất ổn định.

Có nhiều cách tính được ứng suất tới hạn trong trạng thái làm việc đàn dẻo  e

cr

của thanh nén lệch tâm. Ứng suất tới hạn  e phụ thuộc vào:

cr

f

E

Độ mảnh  của thanh. Để tiện tính toán cho nhiều loại thép khác nhau, qui

phạm dùng độ mảnh qui ước   

trong các tính toán.

- Độ lệch tâm e của lực dọc. Trong tính toán, người ta dùng độ lệch tâm tương đối m = e/, với  là bán kính lõi của tiết diện;  = W/A với W là mômen chống uốn đối với thớ bị nén nhiều nhất của tiết diện. Ứng suất biên được biểu diễn đơn giản qua m

 = N  M

A	W

 N 1 



A 

eA   



W 

o ( 1  m )

(3.31)

Hình dạng của tiết diện. Theo những dạng tiết diện khác nhau sự phát triển biến dạng dẻo làm suy giảm tiết diện làm việc của thanh cũng khác nhau, sử dụng hệ số hình dạng tiết diện .

Độ lệch tâm tương đối tính đổi me = m.   Với tiết diện chữ I ở hình 3.21,a dưới đây chỉ cần vùng dẻo ăn sâu một ít vào tiết diện đã chuyển một phần diện tích đáng kể sang dẻo, lúc đó, lấy  >1.   Ngược lại, cũng với tiết diện chữ I ở hình 3.21,b khi uốn song song với bản cánh thì chỉ một phần nhỏ diện tích chuyển sang dẻo, nên  < 1. Với tiết diện chữ nhật thì  = 1. Công thức của trị số  cho trong bảng D.4- PL.

Để tiện tính toán, qui phạm dùng hệ số e

là tỉ số giữa



e     và f: e =

 e

cr , gọi là hệ số

f

  - b)

giảm cường độ tính toán khi uốn lệch tâm, nén

cr

uốn. Khi đó  e

cr

= e f.

Hình 3.21

Việc kiểm tra ổn định trong mặt phẳng uốn được tiến hành bằng cách so sánh

ứng suất trung bình o

= N /A với ứng suất tới hạn  e : o =	

A

cr

N

e

cr	e

= 



fc.

Công thức kiểm tra ổn định trong mặt phẳng làm việc:

N  e fc	(3.32)

A

Hệ số e  cr,e / f - hệ số ổn định	

khi nén lệch tâm, phụ thuộc độ mảnh qui ước  và độ lệch tâm tương đối tính đổi me được cho trong bảng D.5-PL. Hình

  - biểu thị hàm e( ,me ) cho cấu kiện đặc.

Trong mặt phẳng vuông góc với

1

0,8

0,6

0,4

0,2

mef= 0,1

mef= 1

mef= 2

mef= 4

mef= 8

mặt phẳng uốn (không có mômen) cấu

kiện cũng phải được kiểm tra về ổn định

0	1	2	3	4	5	6	7	

như thanh nén đúng tâm:	Hình 3.22

N	 1

y Afc

(3.33)

Tuy nhiên, do sự phát triển của biến dạng dẻo trên tiết diện do tác dụng của mômen, phần tiết diện đàn hồi bị giảm đi và thanh chóng bị mất ổn định dưới dạng uốn xoắn. Nếu ta đặt c=N/Ny, c được xác định khi khả năng của thanh được sử dụng hết:

N		M	 1

N	  M

A y  

N	 1

y Af

bWf

;	1

y Af 

N W  

1;

y

1/(1 my

/ b

)Af

Với N,, Ny – lực tới hạn do uốn xoắn và do thanh bị uốn quanh trục y-y

b 



Đặt c  	

1  mxy / b

(3.34)

Có điều kiện ổn định thanh trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng uốn,

khi

N  N

 cN y  cy Af

N

hay:

 1

(3.35)

cy Afc

Trong đó: y – hệ số uốn dọc khi nén đúng tâm, xác định theo độ mảnh y đối với trục không có mômen;

c – hệ số nhỏ hơn 1, phụ thuộc hình dạng tiết diện, độ mảnh y và độ

lệch tâm tương đối mx.

    - Cấu kiện chịu xoắn

Cấu kiện chịu xoắn thường có tiết diện đặc (hình 3.23,a) hoặc tiết diện kín (hình 3.23,b,c). Trên mặt cắt ngang thanh chỉ có ứng suất tiếp do mômen xoắn Mt gây ra:

max

 Mt Wt

 Mtr It

(3.36)

Trong đó: Wt , It

- mômen chống xoăn, mômen quán tính chống xoắn; r- bán kính

của tiết diện. Đối với tiết diện tròn đặc Wt

 0 ,2d 3 ,

I  0 ,1d 4 , tiết diện

ống tròn (d/t>5) W  2r 2t , I  2r 3t .

t	t

t

Hình 3.23. Phân bố ứng suất trong tiết diện cấu kiện chịu xoắn: a-tiết diện đặc; b, c

– tiết diện kín; d- tiết diện hở; e-tập trung ứng suất tại góc

Khi xoắn một thanh có tiết diện hở bất kỳ, như tiết diện chữ I, C (h nh 3.23,d)

It    b t 3 / 3 , với  là hệ số

i i

điều chỉnh theo tiết diện: =1,3 đối với thép cán

chữ I; =1,5 đối với dầm thép tổ hợp hàn có sườn gia cường; =1,12 đối với thép chữ C, =1,0 đối với thép góc.

Công

thức (3.36) chưa xét tới sự tập trung ứng suất tại góc tiết

diện (hình

  - ,e). Theo nghiên cứu của E.Treffsa [15], ứng suất tại đó có thể tính như sau:

Trong đó:

 max  1,740

3  / r1

0 - ứng suất trung bình trên tiết diện, tính theo (3.34)

(3.37)

Xoắn tự do (hình 3.24,a) các tiết diện xoay đối với

nhau, các điểm của tiết diện chuyển vị không giống

nhau theo trục thanh. Tiết diện không còn phẳng nữa và

sẽ vênh, đó là sự vênh của tiết diện ngang. Nếu thanh

có điều kiện sao cho

mọi tiết

diện ngang đều vênh

giống nhau, tức là các thớ nằm giữa hai tiết diện ngang

không bị biến dạng, thì không có ứng suất pháp; ứng

suất tiếp trong mọi tiết diện ngang là giống nhau, còn gọi là sự xoắn thuần túy.

Nếu do điều kiện liên kết gối tựa mà các tiết diện không thể vênh tự do thì các thớ giữa hai tiết diện có

những biến dạng dọc khác nhau, sẽ xuất hiện ứng suất	b

pháp và ứng suất tiếp phụ. Đó là sự xoắn kiềm chế hay	Hình 3.24. Xoắn tự do

là xoắn uốn vì có ứng suất pháp của sự uốn.

- và xoắn kiềm chế (b)

Ví dụ thanh ngàm một đầu (hình 3.24,b): tiết diện ngàm luôn luôn phẳng, càng xa càng vênh nhiều. Biến dạng dọc của các thớ bị hạn chế, làm xuất hiện ứng suất

pháp và ứng suất tiếp phụ. Hai cánh bị uốn trong hai mặt phẳng theo 2 chiều khác nhau. Ứng suất pháp trong trường hợp này:

  B / W  B / I

(3.38)

Trong đó: B – Bimômen;

W ,

I - mômen chống uốn quạt, mômen quán tính quạt;

- tọa độ quạt của tiết diện.

Để nghiên cứu trạng thái ứng suất xoắn uốn, ngoài các đặc trưng của thanh thường, cần một số đặc trưng hình học của tiết diện thanh mỏng hở, xem xét ở dưới đây:

Bimômen xuất hiện khi xoắn kiềm chế. Toàn bộ tiết diện quay quanh trục dọc, mỗi cánh dầm uốn trong mặt phẳng của chúng. Trong mỗi cánh có ứng suất uốn, tạo nên 2 ngẫu lực trong các mặt phẳng cánh, song song và cách nhau là h (chiều cao tiết diện) (hình 3.25).

M

M

Hình 3.25. Bimômen

Tích của M này với khoảng cách giữa chúng gọi là Bimômen B, là một hệ gồm 4 lực (2 cặp ngẫu lực) tự cân bằng nhau nên trong các phương trình cân bằng không xuất hiện và không xác định được, muốn tìm nó phải xác định qua biểu thức của góc xoắn (z) là hàm của tọa độ z.

e

Khái niệm tọa độ quạt. Xét tiết diện hở, tâm O. Ox và Oy là trục quán tính chính trung tâm.

Trên hình 3.26, chọn một điểm A gọi là cực. Một bán kính vectơ tùy ý AM0 làm bán kính ban đầu. Điểm M(x,y) bất kỳ trên đường trung bình của tiết diện, bán kính AM là bán

kính chạy. Hai lần diện tích quạt AMM0 gọi là tọa độ quạt  của điểm M.

Hình 3.26. Xác định tọa độ quạt

Quy ước dấu  là dương nếu quét từ AM0 đến bán kính chạy theo chiều kim đồng hồ. Vậy một điểm M là có 3 tọa độ x, y và . Lấy bán kính AM0 ngắn nhất gọi là bán kính ban đầu chính; điểm M0 gọi là điểm quạt chính. Lại chọn điểm A sao cho Ix và Iy bằng 0, A gọi là cực quạt.

Một số các đặc trưng hình học quạt, chống lại vênh khi xoắn uốn:

Mômen tĩnh quạt: S = ∫Æ

𝑑𝐴 ;

Mômen quán tính quạt đối với hai trục: Ix = ∫𝐹

𝑦𝑑𝐴 ;

Iy = ∫Æ

𝑥𝑑𝐴 ;

Mô men quán tính quạt:

I = ∫Æ

2𝑑𝐴 ;

Trường hợp cấu

kiện chịu

lực như

hình vẽ 3.27, vừa chịu nén, uốn, xoắn. Để xác định ứng suất pháp, sử dụng công thức sau:

 N  Mx y  My x  B

(3.39)

A	Ix	I y	I

Trong	đó:

Mx  Pl / 4;,	M y  Tl / 4 ;

B  M y h / 2 .

Hình 3.27. Sơ đồ tính cấu kiện chịu nén, uốn dọc và xoắn kiềm chế

    - Ổn định tổng thể của cấu kiện chịu uốn

Xét một dầm chữ I chịu uốn trong mặt phẳng độ cứng lớn nhất:

  - Khi mômen uốn nhỏ hơn một trị số nhất định, dầm chỉ võng trong mặt

phẳng thẳng đứng; một nguyên nhân ngẫu  hiên gây uốn trong mặt phẳng

ngang hay gây xoắn dầm, nếu nguyên nhân này không còn nữa thì dầm lại trở về trạng thái ban đầu: dầm ổn định uốn.

  - Khi M tăng tới một giá trị gọi là tới hạn,

rạng thái

cân bằng uốn phẳng

không là ổn định nữa, mà là chuyển sang trạng thái cân bằng uốn xiên và xoắn. Dầm chuyển sang trạng thái cân bằng mới khác về chất, ta gọi là dầm mất ổn định dạng uốn xoắn. Tải trọng (hay mômen uốn) làm dầm mất ổn định gọi là tải trọng (hay mômen uốn) tới hạn.

Khi cấu kiện chịu uốn, hai thớ trên và

dưới sẽ chịu nén và kéo. Tải trọng tới hạn xác định khi vùng nén của dầm xu hướng mất ổn định. Dầm bị uốn ngang và xoắn kiềm chế.

Lý thuyết tính ổn định tổng thể của dầm tương tự thanh chịu nén: trạng thái tới hạn đạt được khi công nội lực khi biến vị cân bằng với thế năng biến đổi hình dạng Ai  Ae .

Hình 3.28

Công nội lực bằng tổng công do uốn ngang Am và xoắn kiềm chế At . Nếu đặt

lực tập trung P (hình 3.28), gọi  là góc xoay của tiết diện dầm,  thay đổi theo

chiều dài dầm, có 	k sin(x / l ), l- chiều dài dầm. Khi đó trong mặt phẳng ngang

mômen uốn của dầm

M( x)  ( P/ 2 )xsin  ( P / 2 )x  ( kP/ 2 )xsin(x / l )

Công của nội lực do uốn:

(3.40)

	l M 2( x )

2 l / 2	2

k 2 P2 l / 2    2

2 x

k 2 P2l3

Am   EI

dx 

EI

M ( x )dx 

2EI

 x sin

dx 

l	59,7EI

(3.41)

0	y	y   0	y    0	y

Công của nội lực do xoắn kiềm chế:



t

t

At  2gt

l / 2

'( x )2

0

dx 

k 2 2 g l 2

l / 2



0

cos

2 x l

dx 

k 2 2 g 2l

(3.42)

Trong đó:

gt

 GI   2 EI	/ l 2

- độ cứng của dầm khi xoắn kiềm chế.

Dưới tác dụng của lực P, độ võng  (hình 3.28) theo lý thuyết Kastiliano tính theo công thức:

t	

   

 2k 2Pl3

		  2k 2P2l3

P Am

59,7EIy

, khi đó	Ae	P

59,7EIy

(3.43)

c l 2

EI GI 



 2 EI 

yt



l 2





Từ điều kiện cân bằng tới hạn Ai  Am  At  Ae , thay các giá trị từ (3.41)-

(3.43), có

Pcr 

,	(3.44)

Giá trị c phụ thuộc vào điều kiện liên kết hai đầu dầm, dạng tải trọng (tập trung hay phân bố đều) và vị trí của nó theo chiều cao tiết diện. Trong trường hợp trên c=17,2.

Khi dầm bị xoắn, xuất hiện thêm độ lệch tâm e so với tâm uốn của tiết diện (hình 3.28).

Mômen tới hạn trong dầm Mcr  k1 Pcrl và ứng suất tới hạn cr  Mcr / Wx , ở

đây k1 - hệ số, phụ thuộc vào sơ đồ tính dầm và dạng tải trọng.

Khi kiểm tra ổn định tổng thể dầm, ứng suất do uốn được so sánh với ứng suất

tới hạn  x  M / Wx  cr c . Đặt

b  cr / f

(3.45)

Có công thức kiểm tra ổn định tổng thể dầm:

M	 f

 W	c

(3.46)

b	x

Trong đó: b

thức 3.44 như sau:

- hệ số ổn định dầm. Giá trị của nó có thể được tính qua công

b 

cr

f

 Mcr

fWx

 k1Pcrlh

fIx 2

= ck1h

2 flI x

,	(3.47)

EIy GIt 





 2 EI 

l 2





I  h 2 E

Nhân và tách vế phải với EhlI

và nhóm GI , có:  

y 	

,	(3.48)

y	t	b

Ix  l 	f

ck1h 2EhI

EI 

y

GI  /  

2

t

y

Với  	(3.49)

  l 2GI /( EI	)

t	

(3.50)

Đối với thép, quan hệ

G / E  1 / 2( 1  ). Thép cán chữ I có I  I h2 / 4 .

 l 2 I

y

Giá trị   1,54	    t

(3.51)

 h  I y

Các công thức trên chỉ đúng khi E= const, hay khi cr tl. Khi đó ứng với

b=cr/c

tl/c = 0,85. Khi

b0,85, dầm mất ổn định ngoài giới hạn đàn hồi.

Trong mọi công thức và tính toán trên phải thay E và G bằng Et và Gt. Việc giải phương trình vi phân trở nên rất khó vì Et và Gt thay đổi theo ứng suất  mà  lại

khác nhau dọc chiều dài của dầm. Cách làm gần đúng tìm giới hạn d ới của tải

trọng tới hạn là coi Et và Gt không đổi dọc chiều dài dầm và ứng với trị số ứng suất

 nén lớn nhất trong dầm, thiên về an toàn.

Trong

tính	toán	theo	tiêu	chuẩn,	dùng

hệ	số	thay	đổi	tuyến	tính

b=0,68+0,2l1, 1 tính theo công thức (3.48), nếu 1>1,52 lấy b=1.

    - Ổn định cục bộ của cấu kiện kết cấu thép

Dầm thép gồm

những tấm

mỏng ghép với

nhau. Để giảm nhẹ trọng lượng dầm và tận dụng khả năng của vật liệu, cần tận dụng các tấm mỏng có kích thước lớn. Tấm mỏng chịu lực trong mặt phẳng của nó như nén, uốn, trượt có thể bị vênh ra ngoài mặt phẳng của tấm; gọi là tấm bị mất ổn

định. Các ứng suất tương ứng suất tới hạn về nén, uốn, trượt.

Tấm bị vênh, bị mất ổn

được gọi

định cục

là ứng

bộ, nói

chung không làm mất khả năng chịu lực của dầm. Nhưng sẽ thay đổi sự làm việc của toàn kết cấu,

ví dụ dồn lực ra các phần còn

ổn định,

nên nói

chung là không được phép (hình 3.29).

Tấm mỏng trong cấu kiện dầm và cột có các dạng ứng suất sau:

- Nén đều theo một phương: trong bụng hay cánh cột nén đúng tâm;

- Nén không đều hoặc kéo nén trong măt phẳng tấm: bụng cột nén lệch tâm, bụng dầm;

- Trượt thuần túy tác dụng theo bụng dầm;

chu vi

Hình 3.29.. Mất ổn định cục bộ

- Hoặc đồng thời có cả các loại này.

của: a-dầm; b-cột

Khi ứng suất vượt trị số tới hạn, tấm bị mất ổn định hiểu theo nghĩa chung như: xuất hiện dạng cân bằng mới khác về chất, hoặc công của nội lực không thể cân bằng với công của ngoại lực.

Còn trạng thái tới hạn đạt được khi công ngoại lực bằng công nội lực

Ai  Ae . Xét một tấm chiều dài a, chiều rộng b, dày t, ở biên liên kết khớp chịu tải trọng phân bố đều N (hình 3.30).

Tấm vênh sóng hình sin, Phương trình vi phân chuyển vị ra ngoài mặt phẳng của tấm có dạng sau:

W( x, y )  f sin(x / a)sin(y / b),	(3.52)

Công của nội lực, ngoại lực xác định như sau:

a b  2W

2W 

 2 f 2Dab 1

1 2

Ai  D x2

 y2

dxdy

4	 a2  b2 

(3.53)

0 0 

	a b  W 

		

N 2 f 2b

Ae  N 

0 0

Trong đó:

dxdy 

x 	4a



2	3   	2

)  Et

/ 12(1 

D  EI /(1 

N  0	1

(3.54)

N	x

- độ cứng trụ của tấm.

Từ điều kiện cân bằng cho hai biểu thức (3.53) và (3.54) bằng nhau, có:

2	2

b

a

 2 D  b	a 2	 2 D

N	1	N

Ncr 	

b2   

	  k

	b2

b

a

, (3.55)

2-2

Hình 3.30. Sơ đồ tính tấm liên kết khớp khi mất ổn định bởi lực nén

Với những tấm có hình dạng, điều kiện liên kết biên và tải trọng khác, (3.55) chỉ cần thay đổi hệ số k. Các ví dụ có thể xem trong [21], [22].

Thay giá trị D vào (3.55), có ứng suất tới hạn của tấm:

N	k 2 Et3	 t 2

 cr

    cr 

 0,9kE    ,	(3.56)

t	b2t12( 1  2 )

 b 

Để tấm ổn định, cần đảm bảo điều kiện sau

cr 

f . Thay vào (3.56), ta có

công thức chung để kiểm tra ổn định cục bộ của tấm mỏng:

  u ,	(3.57)

Trong đó:   ( b / t )

f / E - độ mảnh quy ước của tấm;

u 

k 2 / 12( 1  2 ) 0,95

- độ mảnh quy ước giới hạn của tấm.

k

Sau đây xem xét một số trường hợp riêng.

Cánh dầm chữ I. Sơ đồ tính là một tấm dài, có chiều dày t=tf và bề rộng

b=bef, liên kết khớp dọc theo một cạnh dài, cạnh dài còn lại tự do.

k

Tấm chịu nén đều theo cạnh ngắn N=.tf, =M/W (hình 3.31). Theo nghiên cứu của Timosenko, trong giai đoạn làm việc đàn hồi của vật liệu giá trị k trong

(3.55)

k  0,456  b2

/ a2 . Khi a>>b có k=0,456, giá trị

uf

 0,95

 0,64. Thực

tế, trong dầm tổ hợp liên kết hàn, cánh luôn có dạng cong ngẫu nhiên (dạng nấm của mối hàn liên kết cánh), lực tới hạn thực tế sẽ bị giảm so với lý thuyết trên.

ef

bef

bef

t f

N	1	N	

1-1	2

N

2

1	N

a

2-2

Hình 3.31. Sơ đồ tính tấm conson khi mất ổn định

beff

t fE

f



Do ảnh hưởng bất lợi, trong tiêu chuẩn lấy Khi kiểm tra độ bền dầm, phải đảm bảo điều kiện dự trữ thêm lượng ổn định cánh. Từ đó ta có

uf  0,5 , tương ứng k=0,278.

  M / W   cr  f , cho phép

 	 u

 0,5

,	(3.58)

Với	thép	CT3,	f=23kN/cm2.	Khi	=f	có

bef

/ t f

 0,5	=

E / f

2,1.104 / 23

0,5

 15 . Thép cường độ khá cao 09G2C có f=34kN/cm2, bef

/ t f

 12.

Nếu dầm làm việc trong giai đoạn đàn hồi dẻo, cánh dầm trong trạng thái dẻo.

Trong trường hợp này độ mảnh giới hạn giảm xuống

uf  0,3 . Theo tiêu chuẩn ổn

định cục bộ cánh dầm, làm việc trong giai đoạn đàn dẻo, xác định từ điều kiện ổn định đều cả cánh và bụng.

23,9

Với chiều cao bụng h=hw, chiều dày t=tw. Khi hai cạnh bản bụng liên kết khớp

k=23,9, có

 uw  0,95

 4,64 . Bụng liên kết không hoàn toàn với cánh, tiêu

chuẩn lấy

uw  5,5 . Xét đến biến dạng dẻo giá trị độ mảnh quy ước giới hạn bản

bụng giảm xuống

 uw  2,2 . Vì vậy, độ mảnh giới hạn quy ước bản cánh

0,3   uf  0,5 , bản bụng 2,2   uw  5,5 .

Có quan hệ giữa độ mảnh quy ước giới hạn bản cánh và bản bụng theo quy

luật

uf

   uw và sử dụng phương pháp giá trị biên, có =0,17; =0.06. Do

đó dầm làm việc trong giai đoạn đàn hồi dẻo có:

uf  0,17  0,06uw ,	(3.59)

Trong đó:

uw - cho trong tiêu chuẩn dưới dạng bảng tra, phụ thuộc biến dạng dẻo

  E /

f và ứng suất tiếp trong bụng dầm  /

fv  (xem bảng 6.8).

Cánh cột chữ I. Mất ổn định cục bộ cánh và bụng cột, xác định từ điều kiện

ổn định đều các bản thép, và toàn cột. Ổn định cánh và toàn cột thể hiện bằng ứng

suất tới hạn crf  cr . Sử dụng (3.56) và (3.25), có 0,9kEt f / bef   . f .

2



Có	(  f

)max  t f

/ bef

f / E

max

  uf

 0,95

k / 

,	(3.60)

Thay giá trị k=0,28 và sử dụng quan hệ

(  )

(hình 3.18), cho bản cánh cột

chịu nén đúng tâm có quan hệ

uf (

) . Trong tiêu chuẩn kiến nghị quan hệ này

tuyến tính trong khoảng 0,8    4

là:

uf  0,36  0,1

,	(3.61)

Khi   0,8

và   4

lấy tương ứng

 0,8 và

 4 .

e(

Bản cánh cột chịu nén lệch tâm, sử dụng công thức (3.60) với quan hệ

,mx ) (xem hình 3.22a). Độ mảnh quy ước giới hạn tính gần đúng

uf  ufc  0,01( 1,5  0,7 )mx ,	(3.62)

Trong đó: ufc - tính theo (3.61);

mx - độ lệch tâm tương đối.

Bụng cột chữ I. Trong trường hợp này coi mất ổn định cục bộ cánh và bụng

k / 

cột là cùng với nhau, từ (3.60) có uw  0,95	.

Bản bụng cột chịu nén đúng tâm có thể sử dụng sơ đồ tính như hình 3.30. Khi đó trong trường hợp lý tưởng giá trị nhỏ nhất k=4 đạt được trong (3.55) là a=b. Thực tế các bản thép tổ hợp thành cột vẫn có sai lệch kích thước hình học, do đó ứng suất tới hạn sẽ được giảm khi có sự phát triển biến dạng dẻo, trong tiêu chuẩn cho 2 k 3,7. Tương tự phần trước, phụ thuộc vào(  ), có độ mảnh giới hạn của bản bụng bụng cột chịu nén đúng tâm

	 1,3  0,15 2 khi   2 ,

uw  1,2  0,35  2,3 khi   2,	(3.63) Trong đó:  - độ mảnh lớn nhất của cột (coi như   y ).

uw

Bản bụng cột chịu nén lệch tâm, phụ thuộc giới hạn khi 10mx1 tính gần đúng

x

x

e(

,mx ) , có độ mảnh quy ước

 uw

 1,3  0,15 2 khi 

 2 ,

 uw

 1,2  0,35 2  2,3 khi 

 2 ,	(3.64)

Khi mx<1, uwxác định theo nội suy tuyến tính giữa mx=0 và mx=1.

x

x

Trong công thức (3.64) mômen tác dụng.

x - độ mảnh quy ước của cột trong mặt phẳng có

Bụng dầm chữ I (hình 3.32). Xét một số trường hợp sau:

    - Ô bản giữa dầm có thể mất ổn định bởi ứng suất pháp =max, ứng suất tiếp =0. Nhân và tách vế phải (3.56) với f, thay b=hw, t=tw, có

 t   2  f 	f

cr  0,9kE w  	  0,9k

,	(3.65)

 h   f 	2

 w  		w

f / E

Trong đó: w  ( hw / tw )

- độ mảnh quy ước bản bụng.

Đặt c =0,9k, khi đó 	 c

f ,	(3.66)

cr	cr

cr	2

w



y

a

Qmax

Mmax

hw

Trong thực tế tính toán, liên kết giữa bụng với cánh làm sao có độ cứng chống xoắn là lớn. Coi rằng, mức độ liên kết này tỷ lệ với quan hệ giữa độ cứng chống xoắn GIt và độ cứng trụ của bản bụng



hwD, đánh giá qua hệ số

  k2GIt /( hwD), k2  – hệ số

tỷ lệ.	Hình 3.32. Sơ đồ tính dầm chữ I khi kiểm tra ổn định cục bộ bản bụng có gia cường sườn

Thay giá trị G  E /[ 2( 1  )] , D  Et 3 / 12( 1  2 ); I  b t3 / 3, có

k Eb t3 12( 1  2 )

b  t 3

t	f   f

b  t 3

  2	f f

 1,4k

f  f   

f  f 

,	(3.67)

2( 1  )3h

Et3

2 h  t 

h  t 

w	w	w  w 	w  w 

Tiêu chuẩn cho giá trị  = (có nghĩa k2=) khi cánh nén liên kết với sàn cứng,  =2 khi ray cầu chạy không hàn với cánh nén, các trường hợp còn lại 

=0,8.

Khi liên kết giữa cánh và bụng là ngàm đàn hồi, giá trị ccr phụ thuộc vào , nằm trong giới hạn 30ccr35,5.

    - Ô bản tại gối có ứng suất pháp =0, ứng suất tiếp =max. Sơ đồ tính như hình 3.33. Dưới tác dụng của ứng suất tiếp, bản bụng sẽ mất ổn định nén theo

đường chéo 2-2. Kéo dọc theo đường chéo 1-1 sẽ giữ hình dáng thẳng góc.

1

2

2

1

a

6,6

6,1

1

2

3   

hw

xy

k 9,4

Hình 3.33. Sơ đồ tính bản bụng khi mất ổn định cục bộ bởi ứng suất tiếp

0

Hình 3.34. Hệ số k

Trong trường hợp này, ứng suất tới hạn cr xác định như công thức (3.56), trong đó giá trị k phụ thuộc tỷ số giữa cạnh dài và cạnh ngắn =a/b (hình 3.34). Như vậy, tương tự công thức (3.65) ta có

cr

 0,9k

f  1,15k

d



2

fv ,	(3.68)

d



2

Ở đây như đã biết fv=0,58f, d   ( d / tw )

f / E , d- cạnh ngắn của ô bản.

Đường cong (hình 3.34) thể hiện quan hệ k  c( 1  0 ,76 /  2 )

(3.69)

Khi bụng liên kết khớp với bản cánh lấy c=5,3. Trong thực tế tính toán, liên kết cánh và bụng là ngàm đàn hồi, giá trị c tăng lên c=6,65. Thay (3.69) vào (3.68), ta có

		  0,76  f ,	(3.70)

cr	10,31

 2   	2

loc

a

lef

	 d

    - Trên cánh nén của dầm có lực

tác dụng (hình 3.35), bản bụng có thể

bị cong ra khỏi mặt phẳng làm việc. Ứng suất cục bộ tới hạn phụ thuộc kích thước bản và chiều dài phân bố tải lef:

loc

hw

	 c c	f ,	(3.71)



loc,cr	1 2	2

w

Hình 3.35. Sơ đồ tính tấm khi mất ổn định cục bộ

Trong đó: c1 tính cho chiều dài phân bố tải, phụ thuộc a/hw và =1,04lef/hw, c2 tính cho độ cứng liên kết giữa cánh và bụng, phụ thuộc a/hw và

=k2GIt/(hwD); hệ số c1, c2 được cho trong bảng 5.4, 5.5.

s

1

0

1

u

1

Chịu đồng thời ba thành phần ứng suất. Trong bản bụng cùng lúc tồn tại cả mômen, lực cắt, lực tập trung gây ra các ứng suất thành phần , ,loctheo B.M. Broude

[16]. Trạng thái giới hạn của dầm thép 1953, kiểm tra ô bản bụng theo mặt lồi (hình 3.36).

( s  v )2  u 2  1 ,	(3.72)

Trong đó:

s  ,loc / 

u  ,loc / 

cr

cr

cr

cr

 , loc,cr

;

; v  

/ loc,cr ;

v

Hình 3.36

Ứng suất trong bản bụng do tải trọng ngoài không được vượt quá các giá trị

ứng suất tới hạn, có nghĩa    ,loc ,	  ,  ,  ,loc  . Thay các giá tị này vào

cr	loc	loc,cr	cr

(3.72), bổ sung hệ số điều kiện làm việc, ta có:

( / / 

)  ( / )

2

2

crlocloc,cr

cr

  c

(3.73)

Trong đó:   Mhw /( 2I ), loc  P /( twlef ) ,   Q /( twhw ); M, Q – giá trị trung bình

của mômen uốn và lực cắt trong ô bản cần kiểm tra; P – tải tập trung cục bộ trên ô bản.

    - Trong ô bản cho phép phát triển biến dạng dẻo cần kiểm tra theo công

f / E

thức:

w  ( hef

/ tw )

  uw

(3.74)

trong đó:

hef - chiều cao tính toán bản; thích trong (3.59)

 uw

- độ mảnh giới hạn bản bụng, xem giải

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3:

  - Tính toán kết cấu thép theo phương pháp trạng thái giới hạn ? Sự khác nhau giữa phương pháp tính theo trạng thái giới hạn so với các phương pháp khác là gì ?

  - Tính toán các cấu kiện cơ bản: chịu kéo đúng tâm, chịu uốn, chịu nén đúng tâm, chịu kéo lệch tâm, chịu nén lệch tâm, cấu kiện chịu xoắn ?

  - Sự mất ổn định tổng thể của cấu kiện chịu uốn ?

  - Ổn định cục bộ của cấu kiện kết cấu thép ?

LIÊN KẾT

Chương 4

  - TỔNG QUAN

Sự phát triển của kết cấu thép đòi hỏi yêu cầu cần có những loại liên kết phù hợp cho từng loại cấu kiện kết cấu, công trình. Trước tiên phải dùng liên kết để tạo các cấu kiện tổ hợp (dầm, cột, giàn...) từ thép hình, thép tấm riêng rẽ. Tiếp theo, những cấu kiện này lại được liên kết với nhau để tạo thành công trình.

Trong xây dựng kết cấu thép dùng hai phương pháp liên kết chính là liên kết hàn và liên kết bulông. Liên kết đinh tán (trước đây khá phổ biến) nay gần như không còn sử dụng nữa, thay bằng liên kết bulông cường độ cao trong các kết cấu chịu tải trọng nặng và tải trọng động.

Liên kết trong kết cấu thép thay đổi theo yêu cầu phát triển của xây dựng kết cấu thép (hình 4.1).

Hình 4.1. Sự phát triển liên kết sử dụng trong kết cấu thép

Phương pháp hàn điện đầu tiên gắn liền với phát minh về que hàn điện vào năm 1802 bởi giáo sư V.V. Petrov (Xanh Pê-téc-bua -Nga). Ông đã ứng dụng que hàn làm nóng chảy kim loại. Ý tưởng này đã được kỹ sư người Nga H.H. Bernados (1842-1905) áp dụng lần đầu vào hàn hồ quang điện, ông đưa ra phương pháp hàn và cắt kim loại bằng dòng điện bằng hồ quang điện, tạo từ điện cực than không nóng chảy vào năm 1882. Trên ý tưởng của H.H. Bernados, H.G. Xlaviahov (1854- 1897) đã hoàn thiện quy trình hàn, nhưng thay điện cực than không nóng chảy bằng kim loại nóng chảy (1889). Những đề xuất về phương pháp hàn của H.H. Bernados và H.G. Xlaviahov sử dụng điện cực than không nóng chảy hay điện cực hợp kim nóng chảy là cơ sở cho việc phương phàn hàn điện ngày nay [12].

Ứng dụng liên kết hàn làm cho việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép đơn giản hơn, giảm bớt vật liệu phụ thêm như trong liên kết bu lông. Liên kết hàn cho phép ứng dụng cơ khí hóa, tự động hóa trong quá trình chế tạo. Công lao động chế tạo giảm khoảng 20%, lượng thép sử dụng giảm 10..15% so với liên kết bu lông.

Ngày nay liên kết hàn được sử dụng chính trong kết cấu thép. Hơn 90% kết cấu thép sử dụng liên kết hàn trong việc chế tạo, trong dựng lắp thì mức độ sử dụng khoảng trên 60%.

Việc ứng dụng liên kết hàn với những ưu điểm nổi bật về công nghệ và một số những hạn chế mà cần phải tính toán khi thiết kế liên kết hàn. Cần quan tâm tới ứng suất tập trung, nguyên nhân dẫn tới mối hàn bị khuyết tật (undercut, mối hàn không thấu, bị rỗ, mối hàn bị xỉ); mối hàn không đồng nhất; ứng suất hàn có thể làm thay đổi hình dạng kết cấu, biến dạng hàn. Việc tính các yếu tố (đặc biệt là theo các tổ hợp nguy hiểm) có thể ảnh hưởng chủ yếu đến khả năng làm việc của kết cấu hàn trong điều kiện tải trọng động và có chu kỳ, là nguyên nhân gây phá hủy giòn và mỏi của kết cấu.

  - LIÊN KẾT HÀN

    - Phân loại phương pháp hàn

Trong kết cấu thép dùng phương pháp hàn chính là hàn hồ quang điện gồm: hàn hồ quang điện bằng tay, hàn hồ quang điện tự động và nửa tự động. Ngoài ra còn dùng hàn hơi khi khối lượng hàn nhỏ.

- Hàn hồ quang điện bằng tay

10

11

9

12

7

8

A

14

13

5

A

4

3

21

A - A

Fn

6

Hình 4.2. Hàn hồ quang điện bằng tay:

Thép cơ bản; 2 – vũng hàn; 3 - ; 4 –hồ quang ; 5- ngấu hàn; 6- kim loại nóng chảy; 7 –xỉ đặc ; 8- xỉ lỏng; 9- Vỏ bọc thuốc hàn; 10- lõi que hàn; 11- tay cầm; 12-

; 13- nguồn điện; 14 – khí bảo vệ

  - Nguyên lý

Dưới tác dụng của dòng điện, xuất hiện hồ quang điện giữa hai cực là kim loại cần hàn (thép cơ bản) và que hàn. Hai kim loại lỏng hòa lẫn với nhau, nguội lại tạo thành đường hàn.

Vậy bản chất của đường hàn là sự liên kết giữa các phân tử của các kim loại bị nóng chảy. Đường hàn có thể chịu lực tương đương như thép cơ bản.

- Que hàn

Que hàn là loại điện cực để hàn hồ quang tay (hàn thép, hàn gang, hàn nhôm...). Trong quá trình hàn que hàn làm nhiệm vụ gây hồ quang và bổ sung kim loại cho mối hàn.

Cấu tạo que hàn hồ quang tay có vỏ bọc gồm 2 phần chính như hình vẽ:

- Lõi que hàn: Phần lõi que là những đoạn dây kim loại có các kích thước cơ bản sau

đây:

+ Chiều dài que hàn L = 250-500 mm;

Hình 4.3. Chi tiết que hàn:

1- lõi que hàn; 2- vỏ thuốc bọc

+ Đường kính lõi que d = 2,0- 6,0 mm và cỡ của que hàn được gọi theo đường kính của lõi que;

+ Một đầu để trần không bọc thuốc dùng để kẹp kìm hàn dài từ 15-30 mm, đầu còn lại được vê sạch thuốc bọc với góc vát α = 35o-45o và độ hở 1-1,5 mm để dễ gây hồ quang hàn;

- Phần vỏ bọc: Thuốc bọc là hỗn hợp các hóa chất, khoáng chất, fero hợp kim và chất dính kết. Lớp thuốc bọc dày 11,5mm có các tác dụng sau:

+ Khi cháy tạo nên lớp xỉ cách ly không khí xung quanh với kim loại lỏng, ngăn cản oxy và nitơ lọt vào kim loại làm đường hàn trở nên giòn;

+ Tăng cường sự ion hóa không khí xung quanh làm hồ quang được ổn định;

+ Trong thuốc hàn còn có bột của một số hợp kim làm tăng độ bền của đường hàn.

Que hàn được phân loại theo cường độ tức thời của kim loại cường hàn (ví dụ que hàn N50 có fu>50kN/cm2). Que hàn phải chọn phù hợp với các mác thép khác nhau sao cho độ bền kéo tức thời của kim loại que hàn lớn hơn của thép cơ bản. Đồng thời các tính chất cơ lý của kim loại que hàn và kim loại thép cơ bản là tương tự nhau để giảm bớt khối lượng thép nóng chảy (giảm bớt ứng suất hàn và biến hình hàn). Đối với các mác thép cacbon và thép hợp kim thấp loại que hàn lấy theo [19], tham khảo ở bảng 4.1, hoặc theo [31].

Bảng 4.1- Que hàn dùng ứng với mác thép

| Mác thép | Loại que hàn có thuốc bọc |
| --- | --- |
|  | TCVN 3223 : 2000 |
| CCT34;CCT38; CCT42; CCT52 | N42; N46 |
| 09Mn2; 14Mn2; 09Mn2Si; 10Mn2Si1 | N46; N50 |

- Hàn hồ quang điện tự động và nửa tự động dưới lớp thuốc hàn

hướng hàn

Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ còn gọi là hàn hồ quang chìm, tiếng Anh viết tắt là SAW (Submerged Arc Welding) là quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang cháy giữa dây hàn (điện cực hàn) và vật hàn dưới một lớp thuốc bảo vệ.

Hình 4.4. Sơ đồ hàn tự động dưới lớp thuốc:

а – Sơ đồ; b – Quá trình hàn trong vùng hồ quang;1 – phễu chứa thuốc hàn; 2 – thuốc hàn; 3 – dây hàn; 4 – con lăn áp lực dẫn hướng; 5 – hồ quang; 6 – giá đỡ; 7

– cấu kiện hàn; 8 – xỉ lỏng; 9 – xỉ đặc; 10 – vũng hàn; 11 – khoang khí bảo vệ; 12 – mối hàn hoàn thiện

Tương tự hàn hồ quang tay, dưới tác dụng nhiệt của hồ quang, mép hàn, dây hàn và một phần thuốc hàn sát hồ quang bị nóng chảy tạo thành vũng hàn. Dây hàn được đẩy vào vũng hàn bằng một cơ cấu đặc biệt với tốc độ phù hợp với tốc độ cháy của nó. Theo độ chuyển dịch của nguồn nhiệt (hồ quang) mà kim loại vũng hàn sẽ nguội và kết tinh tạo thành mối hàn. Trên mặt vũng hàn và phần mối hàn đông đặc hình thành một lớp xỉ có tác dụng   bảo vệ và giữ nhiệt cho mối hàn, sẽ tách khỏi mối hàn sau khi hàn. Phần thuốc hàn chưa bị nóng chảy có thể sử dụng lại.

- Đặc điểm hàn hồ quang dưới lớp thuốc:

+ Nhiệt lượng hồ quang rất tập trung và nhiệt độ rất cao, cho phép hàn với tốc độ lớn. Vì vậy phương pháp hàn này có thể hàn những chi tiết có chiều dày lớn mà không cần phải vát mép;

+ Chất lượng liên kết hàn cao do bảo vệ tốt kim loại mối hàn khỏi tác dụng của oxi và nitơ trong không khí xung quanh. Kim loại mối hàn đồng nhất về thành phần hóa học. Lớp thuốc và xỉ hàn làm liên kết nguội chậm nên ít bị thiên tích. Mối hàn có hình dạng tốt, đều đặn, ít bị các khuyết tật như không ngấu, rỗ khí, nứt và bắn tóe;

+ Giảm tiêu hao vật liệu (dây hàn);

+ Hồ quang được bao bọc kín bởi thuốc hàn nên không làm hại mắt và da của thợ hàn. Lượng khói (khí độc) sinh ra trong quá trình hàn rất ít so với hàn hồ quang tay;

+ Dễ cơ khí hóa và tự động hóa quá trình hàn.

- Phạm vi ứng dụng của hàn hồ quang dưới lớp thuốc:

+ Các kết cấu thép dạng tấm vỏ kích thước lớn, các dầm thép có khẩu độ và chiều cao, các ống thép có đường kính lớn, các bồn, bể chứa, bình chịu áp lực v.v...

+ Chủ yếu được ứng dụng để hàn các mối hàn ở vị trí hàn bằng các mối hàn có chiều dài lớn và có quỹ đạo không phức tạp;

+ Hàn được các chi tiết có chiều dày từ vài mm cho đến hàng trăm mm.

Ưu điểm:	1	1

- Tốc độ hàn nhanh (gấp 5  10	1

lần hàn tay)

- Rãnh chảy sâu nên chất lượng đ-

ường hàn tốt.	2	2	2

2

2

Kim loại lỏng được phủ lớp	1	1	1

thuốc dày nên nguội dần, tạo điều kiện cho bọt khí thoát ra làm đường hàn đặc

hơn.	2

- Mặt khác hồ quang cháy chìm dưới lớp thuốc nên không hại sức khỏe thợ hàn.

Nhược điểm:

Hình 4.5. Mặt cắt dây hàn ống và dẹt: 1- vỏ thép; 2 – thuốc hàn

Chỉ hàn được các đường hàn nằm thẳng hoặc tròn (ở thân bể chứa), không dùng được cho các đường hàn đứng và ngược hoặc các đường hàn ở vị trí chật hẹp, trên cao... Trong các trường hợp đó dùng phương pháp hàn nửa tự động: máy hàn được di chuyển bằng tay. Hiện nay có phương pháp hàn nửa tự động dùng cuộn dây hàn mềm hình ống (đường kính ≤ 3 mm) hoặc dạng dẹt, chiều dầy lớp vỏ kim loại 0,20,5mm, bên trong nhồi thuốc hàn được sử dụng rộng rãi vì rất tiện lợi (hình 4.5).

- Hàn hồ quang điện trong lớp khí bảo vệ

Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (Gas metal arc welding - GMAW) phân thành 2 loại MAG (Metal active gas welding) và MIG (metal inert gas welding) là quá trình hàn nóng chảy trong đó nguồn nhiệt hàn được cung cấp bởi hồ quang tạo ra giữa điện cực nóng chảy (dây hàn) và vật hàn: hồ quang và kim loại nóng chảy được bảo vệ khỏi tác dụng của oxi và nitơ trong môi trường xung quanh bởi một loại khí hoặc một hỗn hợp khí, các loại khí nà không tác dụng với kim loại lỏng trong khi hàn, nhưng chiếm chỗ và đẩy không khí ra khỏi vùng hàn để hạn chế tác dụng xấu của nó. Đối với MIG là khí trơ Ar, He hoặc hỗn hợp Ar + He, còn MAG là khí hoạt tính CO2; CO2 + O2; CO2 + Ar, ...

  - b)

Hình 4.6 Hàn hồ quang điện trong khí bảo vệ: a- điện cực nóng chảy; b- điện cực không nóng chảy

- Hàn hơi

Hàn khí Oxy-fuel welding (hay còn gọi là hàn hơi, hàn oxy axetylen) là phương pháp hàn sử dụng nhiệt của ngọn lửa sinh ra khi đốt cháy các chất khi cháy (C2H2,CH4,C6H6…) hoặc H2 với oxy để nung chảy kim loại.

Thông dụng nhất là hàn bằng khí Ôxy –Axetylen vì nhiệt sinh ra do phản ứng cháy của hai khí này lớn và tập trung, tạo thành ngọn lửa có nhiệt độ cao, vùng cao nhất tới 3200oC làm nóng chảy kim loại cần hàn và thanh kim loại phụ (thay que hàn để lấp đầy rãnh hàn). Khi kim loại lỏng nguội đi tạo thành đường hàn (còn ngọn lửa giữa oxy và các chất khí cháy khác chỉ có nhiệt độ từ 2000-2200oC). Hàn khí được sử dụng rộng rãi vì thiết bị hàn rẻ tiền, có thể hàn được nhiều loại kim loại và hợp kim, năng suất thấp, vật hàn bị nung nóng nhiều nên dễ cong vênh. Ngọn lửa khi hàn cũng có thể dùng để cắt các loại thép mỏng, các kim loại màu và nhiều vật liệu khác.

    - Phân loại và cấu tạo mối hàn

Đường hàn là thành phần của liên kết hàn, là kết quả sự kết tinh kim loại hàn, nó sẽ xác định hình dáng, mật độ, độ bền và tính chất kim loại tại vị trí hàn. Đường hàn phân loại ra hàn đối đầu và hàn góc.

- Đường hàn đối đầu liên kết trực tiếp hai cấu kiện cùng nằm trong một mặt phẳng, nằm ở khe hở nhỏ giữa hai cấu kiện cần hàn đặt đối đầu nhau. Khe hở này còn có tác dụng để các chi tiết hàn biến dạng tự do khi hàn, tránh cong vênh. Đường hàn đối đầu có thể thẳng góc hoặc xiên góc với trục của cấu kiện (hình 4.7).

Liên kết đối đầu thường dùng để nối các bản thép, ít dùng để liên kết các thép hình vì khó gia công mép cấu kiện. Ưu điểm là truyền lực tốt, cấu tạo đơn giản và không tốn thép để làm các chi tiết nối phụ, nhược điểm của liên kết hàn đối đầu là phải gia công mép các bản thép.

Thực tế sử dụng đường hàn đối đầu cho thấy với góc nghiêng =600 là đủ khả năng chịu lực của liên kết. Mối hàn đối đầu khi làm việc chịu nén chỉ cần bố trí

thẳng góc, không cần thiết yêu cầu kiểm tra bằng phương pháp vật lý, ứng suất nén làm hạn chế sự phá hoại, khuyết tật nếu có trong mối hàn sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn. Trong trường hợp này chỉ cần kiểm tra bề mặt.

b)

a)

l

t

l

N	N	N	N

t

Hình 4.7. Các dạng đường hàn đối đầu: a – thẳng góc; b – xiên góc

- Đường hàn góc nằm ở góc vuông tạo bởi hai cấu kiện cần hàn (mối hàn tại vị trí vuông góc, hàn chồng, hàn bản tab liên kết) (hình 4.8-4.10). Tiết diện đường hàn là một tam giác vuông cân, hơi phồng ở giữa, cạnh của tam giác gọi là chiều cao đường hàn (hình 4.8,a,b). Khi chịu tải trọng động, để giảm ứng suất tập trung trong đường hàn góc đầu dùng đường hàn lõm (hình 4.8c) hoặc đường hàn thoải với tỷ số giữa hai cạnh của đường hàn là 1:1,5 (hình 4.8d), cạnh lớn nằm dọc theo hướng lực tác dụng.

Hiện nay trong chế tạo kết cấu thép việc sử dụng đường hàn góc chiếm khoảng 70% trong liên kết hàn. Trong đường hàn góc, chiều cao đường hàn là thông số quan trọng quyết định khả năng làm việc của mối hàn.

Chiều cao hf của đường hàn góc xác định như sau:

hmin  hf

 hmax

(4.1)

Trong đó : Chiều cao đường hàn lớn nhất phải đảm bảo

f

f

hmax = 1,2tmin, trong

đó tmin là chiều dày nhỏ nhất của bản thép sử dụng trong liên kết (hình 4.9,a). Chiều

f

cao đường hàn nhỏ nhất

hmin là chiều cao tối thiểu của đường hàn góc, phụ thuộc

vào chiều dày lớn nhất bản thép trong liên kết cho trong bảng 4.2.

f

b)

t

1,5h

c)	d)

h

h

t

t

h

t

h

h

Hình 4.8. Đường hàn góc

Bảng 4.2. Chiều cao nhỏ nhất của đường hàn góc

f

hmin , mm

| Phương pháp hàn | hf min khi chiều dày của bản thép dày tmax mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 - 6 | 6 - 10 | 11 - 16 | 17 - 22 | 23 - 32 | 33 - 40 | 41 - 80 |
| Tay | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tự động, nửa tự động | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Theo vị trí của đường hàn so với phương của lực tác dụng mà chia ra:

- Đường hàn góc cạnh là đường hàn góc có phương song song với phương của lực tác dụng (hình 4.9, a).

- Đường hàn góc đầu là đường hàn góc có phương vuông góc với phương của lực tác dụng (hình 4.9, b).

N

N

>5t

10-20

20-30

50mm

N

N

50

b)	c)	d)

t

t

t

20-30

Hình 4.9. Liên kết có bản ghép đôi với thép tấm

Liên kết ghép dùng đường hàn góc. Các cấu kiện đặt chồng lên nhau, dùng đường hàn góc liên kết chúng lại, thường dùng để nối các thép bản có chiều dày nhỏ (t=25mm). Đoạn nối chồng lấy theo yêu cầu bố trí đường hàn a ≥ 5tmin.

Trong liên kết ghép chồng có thể dùng đường hàn góc cạnh (hình 4.9, a) hoặc đường hàn góc đầu (hình 4.9, b), hoặc cả hai loại (hình 4.9, c). Lực truyền từ cấu kiện này sang cấu kiện kia thông qua các bản ghép.

Liên kết có bản ghép có ưu điểm là không phải gia công mép cấu kiện nhưng lại tốn thép làm bản ghép. Ngoài ra, trong liên kết có ứng suất tập trung lớn vì vậy không nên dùng để chịu tải trọng động. Để giảm ứng suất tập trung ở các góc vuông người ta cắt vát cạnh của bản ghép (hình 4.9,d) và để lại đoạn 50 mm không hàn. Liên kết có bản ghép còn dùng cho thép hình (hình 4.10).

b

b

b)	c)

Hình 4.10. Liên kết cơ bản ghép đối với thép hình

- Vát mép mối hàn. Khi hàn các bản thép dày (t > 8 mm, đối với hàn tay), để có thể đưa que hàn xuống sâu, đảm bảo sự nóng chảy trên suốt chiều dày bản thép, cần gia công mép của bản. Mục đích gia công mép xuất phát từ chất lượng, tính kinh tế, độ bền, khả năng làm việc của mối hàn. Hình thức gia công mép và kích thước khe hở phụ thuộc chiều dày bản thép được qui định theo tiêu chuẩn TCVN 1961: 1975 (Mối hàn hồ quang điện bằng tay- Kiểu, kích thước cơ bản).

Theo hình dáng vát mép chia thành những loại sau: không vát mép, vát mép, vát một mép hình chữ V, vát hai mép hình chữ X, K (hình 4.11).

0-1,5

o

50 o+ 5

2-4

2

4-6

1-3

o

t

t+2

t

t

1-2

t

t

1-2

1-2

o

1-2

t

t

2-4

t

50o+ 5

(3...5)t

1-2

1-4

1-4

t

1-2

60o+ 5

Hình 4.11. Vát mép thép theo các chiều dày bản thép khác nhau

a=2

t



Khi hàn đối đầu với những bản thép	a)

t

có chiều dày chênh lệch t= (t2 – t1)

không vượt quá giá trị cho bảng 4.3, cần

phải vát dốc cạnh thép 1:5 để làm giảm	b)

b

b

ứng suất tập trung (hình 4.12). Vát dốc còn có tác dụng tránh cho bản thép mỏng hơn bị thủng. Tương tự vát dốc đối với

những bản thép bề rộng khác nhau.	Hình 4.12. Liên kết bản thép khác

nhau về: а – chiều dày; b – chiều rộng

Bảng 4.3. Độ lệch cho phép đối với các cấu kiện thép khác nhau về chiều dày không cần vát mép

| Chiều dày bản thép mỏng t1, mm | Chênh lệch độ dày t, mm |
| --- | --- |
| 1…4 | 1 |
| 5…20 | 2 |
| 21…30 | 3 |
| > 30 | 4 |

Khi hàn thép dày, ngoài việc gia công mép còn phải chia thành nhiều lớp hàn (hình 4.13) để tránh biến dạng hàn. Diện tích lớp hàn đầu tiên (gốc) có thể xác định theo công thức kinh nghiệm Akw=(6..8)de, các lớp hàn tiếp theo Anw=(8..12)de; Akw, Anw tiết diện lớp gốc và lớp tiếp theo.

- Một số cách phân loại đường hàn khác

- b)

Hình 4.13. Hàn nhiều lớp (a); hàn kép nhiều lớp (b)

Theo công dụng có đường hàn chịu lực (để truyền lực) và đường hàn không chịu lực (chỉ để cấu tạo).

Theo vị trí trong không gian khi hàn chia ra: đường hàn nằm, đường hàn đứng, đường hàn ngang và đường hàn ngược (hình 4.14). Đường hàn nằm dễ hàn nhất nên dễ đảm bảo chất lượng. Đường hàn ngược khó hàn nhất, không nên dùng.

Theo địa điểm chế tạo có đường hàn nhà máy và đường hàn công trường.

Theo tính liên tục của đường hàn có đường hàn liên tục và đường hàn không liên tục. Trong đường hàn không liên tục để đảm bảo sự làm việc chung của các bộ phận được hàn yêu cầu khoảng cách lớn nhất amax giữa hai đường hàn như sau:

- amax ≤ 15 tmin đối với các cấu kiện chịu nén;

- amax ≤ 30 tmin đối với các cấu kiện chịu kéo hoặc các bộ phận cấu tạo tmin – chiều dày của bản thép mỏng nhất.

II

I

III

60-120 o

IV

Hình 4.14. Phân loại đường hàn theo vị trí hàn trong không gian: I - đường hàn nằm; II- đường hàn đứng; III – đường hàn ngược; IV- hàn hàn nằm ngang

Qui định về ký hiệu các đường hàn trong bản vẽ kỹ thuật được trình bày ở

bảng 4.4.

Bảng 4.3. Ký hiệu các loại đường hàn

| Tên gọi | Đường hàn nhà máy | Đường hàn công trường |
| --- | --- | --- |
| Đường hàn đối đầu |  |  |
| Đường hàn góc |  |  |
| Đường hàn góc đứt đoạn | a a a a | a a a a |

    - Khái niệm về tính hàn của thép

- Thép carbon thấp

Thép có độ bền kéo thông thường khoảng 420MPa với giới hạn chảy khoảng

280Mpa. Không có yêu cầu gì đặc biệt. Tính hàn tốt.

- Thép carbon trung bình

Khi hàm lượng carbon tăng lên, xu hướng hình thành pha martensit giòn tăng. Cần gia nhiệt trước khi hàn và làm nguội chậm sau khi hàn để kim loại không bị giòn.

Với sự có mặt của hidro, xu hướng nứt trong vùng ảnh hưởng nhiệt tăng lên, nhất là hàm lượng carbon vượt quá 0,55% dễ xảy ra nứt dưới mối hàn hoặc giòn. Sử dụng que hàn sao cho không trở thành nguồn hidro hấp thụ vào kim loại cơ bản. Nhiệt độ gia nhiệt trước hàn phụ thuộc vào hàm lượng carbon và độ dày tiết diện hàn. Hàm lượng carbon càng cao hoặc độ dày tiết diện càng lớn thì nhiệt nung nóng cao hơn.

- Thép carbon cao

Tính hàn kém và gần như quy định là không được hàn trong các cấu kiện chế tạo mới. Chỉ dùng hàn cho mục đích sửa chữa. Các loại thép carbon cao nói chung chỉ sử dụng trong các cấu kiện có độ bền lâu tại cấp độ cứng cao như thép dụng cụ,v.v…Nếu cố hàn có thể gây nứt. Bắt buộc phải nung nóng trước và giữ nhiệt trong khi hàn.

    - Biến dạng hàn, khuyết tật hàn, biện pháp kiểm tra chất lượng đường hàn

a. Sự phát sinh ứng suất hàn và biến hình hàn

Khái niệm. Khi thực hiện quá trình hàn, mép hàn được đốt nóng cục bộ, sự giãn nở nhiệt ở các vùng sẽ khác nhau. Chúng phụ thuộc tác dụng của nguồn nhiệt hàn và thuộc tính kim loại, tạo ra ứng suất và biến dạng. Trạng thái ứng suất và biến dạng này do quá trình hàn gây ra và tồn tại trong kết cấu sau khi hàn, nó có ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu. Biến dạng hàn có thể làm phát sinh chi phí để sửa chữa, do đó ngăn ngừa biến dạng là vấn đề quan trọng trong quá trình hàn.

Biến dạng hàn có thể xảy ra đồng   a)

thời hai hoặc nhiều dạng biến dạng. Một số loại biến dạng phổ biến sau:

- Biến dạng ngang: Ứng suất và biến dạng có phương vuông góc với trục mối hàn, xuất hiện do độ co ngang của mối hàn và độ kẹp chặt của chi tiết hàn (hình 4.15, a).

b)

Hình 4.15. Biến dạng hàn

- Biến dạng dọc: Xuất hiện co dọc mối hàn, ứng suất có phương song song với trục mối hàn. Khi hàn các kết cấu mà trọng tâm mặt cắt ngang không đối xứng với trục mối hàn, độ co dọc sẽ gây biến dạng dọc (hình 4.15, b):

+ Hàn đắp mối hàn trên một trong hai mép của tấm

+ Hàn mối chữ T một phía

+ Hàn kết cấu tấm mỏng

- Biến dạng góc và cục bộ: Xuất hiện do co ngót không đều của kim loại theo tiết diện ngang mối hàn góc, vát cạnh chữ V, phụ thuộc vào chiều dày tấm cạnh và tiết diện mối hàn.

Nguyên nhân gây biến hình hàn:

- Nung nóng không đều kim loại vật hàn

- Độ co ngót kim loại nóng chảy của mối hàn

- Sự thay đổi tổ chức bên trong của kim loại gần vùng mối hàn.

Chủ yếu ta xem xét nguyên nhân đầu tiên, nung nóng không đồng đều cục bộ kim loại vật hàn. Các vùng ở xa nguồn nhiệt không hoặc ít bị biến dạng nhiệt, chúng sẽ cản trở lại sự biến dạng ở vùng lân cận mối hàn. Do vậy xuất hiện ứng suất trong mối hàn và vùng lân cận nó. Ứng suất hình thành ở mối hàn là kết quả của những thay đổi về thể tích, đặc biệt là nếu mối hàn giữ bởi các kết cấu kẹp hoặc các vật liệu khác xung quanh. Trường ứng suất vẫn tồn tại kể cả sau khi kết thúc quá trình hàn và vật hàn trở về nhiệt độ ban đầu. Để thấy rõ quá trình hình thành ứng suất hàn, khảo sát mối hàn đối đầu hai tấm thép (hình 4.16,a).

Khi hàn mép hàn được đốt nóng cục bộ. Do nguồn nhiệt dịch chuyển, một phần vật liệu được đốt nóng, phần khác nguội đi. Sự phân bố nhiệt độ theo tiết diện ngang sẽ không đều làm cho sự giãn nở của kim loại cũng không đồng đều, ứng suất bên trong khi nung nóng và làm nguội cũng khác nhau.

Giả thiết: - Tấm được biến dạng tự do;

  - Các thớ dọc song song trục hàn độc lập nhau;

  - Các thớ ngang luôn vuông góc với trục hàn.

Các lớp càng gần trục hàn nhiệt độ càng lớn, những lớp ở xa nhiệt độ sẽ giảm. Sự giãn nở của các dải kim loại của tấm là tự do và không ảnh hưởng lẫn nhau, tỉ lệ thuận với nhiệt độ. Độ giãn nở tự do của mỗi một dải sẽ là:

l = lt,	(4.2)

Trong đó: : hệ số giãn nở nhiệt của thép, = 0,000012 оС–1 – khi t ≈ 20оС; l – chiều dài ban đầu; t = t1 - t2 - độ biến thiên nhiệt độ.

Lúc này tại mối hàn	a)

| không chỉ có ứng suất và biến  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |

dạng theo phương dọc mà còn xuất hiện theo cả phương ngang (hình 4.16). Ngoài ứng

suất co ngót dọc σy, đồng thời do đường hàn ngăn cản sự biến dạng của hai tấm thép

nên phát sinh ứng suất co		-

ngót ngang σx (σx xuất hiện	+

	b)

+

3

2

1

-

-

-

không cùng lúc).	Hình. 4.16. Biểu đồ ứng suất hàn trong đường hàn

đối đầu: а – Biểu đồ ứng suất hàn; b – giảm ứng

suất hàn bằng chia phân đoạn hàn

Vùng giữa tấm thép, xu hướng uốn cong lõm của tấm thép bị ngăn cản nên phát sinh ứng suất kéo, hai đầu tấm là ứng suất nén.

- Các biện pháp làm giảm ứng suất hàn và biến hình hàn

Có nhiều yếu tố gây nên biến dạng hàn, rất khó dự báo chính xác mức độ biến dạng có thể xảy ra. Một số yếu tố cần được xem xét ở mức độ hạn chế: tính chất cơ lý của thép, ứng suất phụ được sinh ra từ quá trình gia công kim loại trước đó như cán, tạo hình và uốn, kiểu mối hàn, độ chính xác gia công và bản chất của quá trình hàn – loại quy trình, tính đối xứng của mối nối, gia nhiệt trước và trình tự mối hàn. Ứng suất hàn tự cân bằng, sẽ bị san đều trong giai đoạn làm việc dẻo của vật liệu, vì vậy không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của liên kết. Tuy nhiên, ở trạng thái ứng suất phẳng và ứng suất khối (khi sự phát triển biến dạng dẻo của vật liệu khó hơn) ứng suất hàn làm tăng khả năng phá hoại giòn của kết cấu. Nói chung các tác động co ngót mối hàn không bao giờ có thể được loại bỏ hoàn toàn nhưng có thể giữ chúng ở mức tối thiểu. Mặt khác, biến hình hàn làm mất công sửa chữa cấu kiện nên cần tìm cách giảm ứng suất hàn và biến hình hàn. Để thực hiện điều đó có thể dùng các biện pháp sau:

  - Biện pháp cấu tạo :

    - Giảm số lượng đường hàn đến mức tối đa;

    - Giảm thiểu số lớp hàn;

    - Không nên dùng đường hàn quá dày vì biến hình hàn tỉ lệ thuận với khối lượng thép nóng chảy;

    - Tránh tập trung đường hàn vào một chỗ, tránh đường hàn kín hoặc cắt nhau làm cản trở biến dạng tự do của vật liệu khi hàn.

  - Biện pháp thi công :

    - Chọn trình tự hàn thích hợp. Ví dụ khi đường hàn đối đầu quá dài không nên hàn một lượt cả chiều dài mà chia thành các đoạn nhỏ (hình 4.16,b). Như vậy biểu đồ ứng suất co ngót ngang sẽ bị chia nhỏ và giá trị giảm đi;

    - Tạo biến dạng ngược trước khi hàn: ví dụ đặt hai tấm thép nghiêng trước khi hàn, hàn xong, do co ngót ngang gây biến hình thành ra thẳng (hình 4.19);

    - Dùng khuôn cố định không cho

kết cấu biến dạng khi hàn;	Hình 4.17. Tạo biến dạng ngược

    - Sử dụng thiết bị hàn dòng xung để giảm thiểu tích lũy nhiệt vào vật hàn.

- Các phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàn

Mục đích là xác định khả năng đáp ứng các điều kiện làm việc của liên kết hàn, cụ thể xác định các tính chất cơ học, hoá học, kim loại học và xác định các

khuyết tật. Ngoài ra việc kiểm tra chất lượng mối hàn còn được dùng để phân loại các quy trình hàn và trình độ tay nghề thợ hàn.

Các phương pháp kiểm tra được chia thành hai phương pháp chính:

    - Kiểm tra phá hủy

    - Kiểm tra không phá hủy

  - Kiểm tra bằng phương pháp phá hủy

Kiểm tra cơ tính mối hàn. Mục đích là xác định đặc tính cơ học của liên kết hàn, tiến hành thử kéo, thử uốn, thử độ cứng và độ dai va đập của liên kết dưới tác dụng của tải trọng tĩnh hoặc tải trọng động. Các mẫu thử được cắt ra từ phần kim loại đắp của liên kết hàn và được gia công cơ khí để đạt được hình dạng và kích thước theo các tiêu chuẩn được áp dụng…

tế vi.

Hình 4.18. Thí nghiệm mối hàn chịu

uốn

Kiểm tra cấu trúc liên kết hàn. Gồm có hai dạng là: Kiểm tra thô và kiểm tra

Kiểm tra thô - được tiến hành trực tiếp với các mẫu thử hoặc các mặt gãy của

chúng. Các mẫu thử được cắt ra từ liên kết hàn, rồi dùng kính lúp hoặc mắt thường

để phát hiện khuyết tật của liên kết hàn, có thể khoan lấy mẫu để nghiên cứu.

Kiểm tra cấu trúc tế vi - được tiến hành dưới loại kính lúp có độ phóng đại lớn (100-500 lần), nhờ vậy có thể xác định được dễ dàng và chính xác chất lượng kim loại của liên kết hàn.

  - Kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy

Phương pháp kiểm tra này được thực hiện trực tiếp với liên kết hàn và trên sản phẩm hàn cụ thể mà không gây nên biến đổi đặc tính của sản phẩm như:

    - Kiểm tra bằng mắt thường: thông thường chỉ phát hiện được những sai sót bên ngoài như mặt đường hàn không đều, lồi lõm, nứt rạn...

    - Dùng các phương pháp vật lý để kiểm tra như: điện từ, tia phóng xạ (Rơnghen và Gamma), siêu âm, kiểm tra độ kín của liên kết hàn bằng áp lực khí, áp lực nước, tạo chân không... các phương pháp này cho kết quả chính xác hơn, được áp dụng cho các loại công trình chịu lực đặc biệt như: bể chứa, đường ống cao áp...

    - Tính toán đường hàn đối đầu

Dưới tác dụng của tải trọng tĩnh, sự tập trung ứng suất ban đầu trong hàn đối đầu không ảnh hưởng tới độ bền của nó, do có sự phát triển của biến dạng dẻo dẫn

tới giãn ứng suất tại các điểm tập trung. Vì vậy tính toán liên kết hàn đối đầu thực hiện với giả thiết là sự phân bố ứng suất trong mặt cắt ngang là như nhau.

Cường độ tính toán của đường hàn đối đầu phụ thuộc vào vật liệu que hàn (hoặc dây hàn) và phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàn. Tùy theo cường độ tức thời tiêu chuẩn của thép cơ bản mà chọn que hàn. Khi đó cường độ tính toán của đường hàn đối đầu được lấy như sau:

    - Khi chịu nén, với phương pháp hàn tự động, nửa tự động hoặc hàn tay, không phụ thuộc vào   phương   pháp   kiểm   tra   chất   lượng   đường   hàn fwc = f (f là cường độ tính toán của thép cơ bản). Ví dụ đối với thép CCT34 có fwc = 2100 daN/cm2.

    - Khi chịu kéo, nếu dùng các phương pháp vật lý kiểm tra chất lượng đường hàn thì fwt = f. Đối với thép CCT34, fwt = 2100 daN/cm2; nếu kiểm tra chất lượng đường hàn bằng các phương pháp thông thường đơn giản fwt = 0,85f. Với thép CCT34 fwt = 1800 daN/cm2.

    - Khi chịu cắt fwv = fv (fv là cường độ tính toán khi chịu cắt của thép cơ bản) với thép CCT34, fwv = 1200 daN/cm2.

Đối với các mác thép khác cần kiểm tra cụ thể để xác định các cường độ tính toán của đường hàn.

- Khi chịu lực kéo, nén dọc trục: đường hàn đối đầu được coi như phần kéo dài của thép cơ bản vì vậy tính toán nó như thép cơ bản. Dưới tác dụng của lực dọc trục N (kéo hoặc nén đúng tâm) ứng suất sẽ phân bố đều trên tiết diện của đường hàn.







l

N	N	N	N



N



t

N	 	   N

l=lw

N	N

Hình 4.19. Liên kết hàn đối đầu chịu lực trục: a- đường hàn đối đầu thẳng; b-

đường hàn đối đầu xiên.

Đối với đường hàn đối đầu thẳng góc (hình 4.19, a) công thức kiểm tra bền có dạng:

w 

N

A

w

	N	

( tlw )

fwt( wc ) c

(4.3)

trong đó: Aw = t.lw - diện tích tính toán của đường hàn đối đầu;

t - bề dày tính toán của đường hàn, bằng bề dày nhỏ nhất của các bản thép cơ bản trong kiên kết.

lw – chiều dài tính toán của đường hàn;

fwt – cường độ tính toán của đường hàn đối đầu khi chịu kéo (nếu N là lực nén thì dùng cường độ tính toán khi chịu nén fwc).

Chiều dài tính toán đường hàn sẽ là bề rộng của cấu kiện cần liên kết khi sử dụng bản lót l=lw (hình 4.19,c). Trong trường hợp không dùng bản lót, xét đến sự giảm chất lượng ở hai đầu mối hàn do tia điện và sự không liên tục của hồ quang, chiều dài tính toán đường hàn lw = l - 2t.

Khi cường độ tính toán chịu kéo của đường hàn đối đầu nhỏ hơn cường độ tính toán của thép cơ bản, để đường hàn có khả năng chịu lực như thép cơ bản, ta tăng độ bền của nó bằng cách dùng đường hàn xiên (hình 4.19, b) hoặc dùng liên kết hỗn hợp.

Đường hàn đối đầu xiên chịu lực trục N được kiểm tra bền theo các ứng suất pháp và tiếp bằng các công thức sau:

	 N sin  f

 ,	(4.4)

w	( tl )

w

wt( wc )   c

	 N cos  f

 ,	(4.5)

w	( tl )

w

wv    c

Độ bền của đường hàn cần kiểm tra theo công thức ứng suất tương đương:



w

  3

2



w



2

tđ	 1,15 f



w



wt( wc ) c

(4.6)

Trong đó: w, w – ứng suất pháp và tiếp trong đường hàn;

 - góc   nghiêng   của   đường   hàn   so   với   phương   của   lực   trục   N;

l - chiều dài tính toán của đường hàn xiên, l	 	b	  2t .

w	w	 sin 

	

- Liên kết hàn đối đầu chịu tác dụng của mômen uốn M (hình 4.20, a): Khả năng chịu lực được kiểm tra bền theo công thức:

w 	

M

W

w

fwt c

,	(4.7)

tl 2

Trong đó: Ww – mômen kháng uốn của tiết diện đường hàn, W  w .

w	6

 2  3 2

w

w

Khi liên kết hàn đối đầu chịu tác dụng đồng thời của mômen uốn M và lực cắt V (hình 4.20, b): độ bền của nó được kiểm tra theo ứng suất tương đương:

 tđ 

 1,15 f

wt c

,	(4.8)